**标准化厂房消防应急设施器材采购项目报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号及技术参数（须完全响应公告要求） | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备 注 |
| 1 | 疏散指示标志灯（左向） | LED 绿光 ≥1 W，DC36 V，自带电源 ≥90 min，IP30 | 个 | 114 |  |  |  |
| 2 | 疏散指示标志灯（右向） | LED 绿光 ≥1 W，DC36 V，自带电源 ≥90 min，IP30 | 个 | 114 |  |  |  |
| 3 | 疏散指示标志灯（安全出口） | LED 红光 ≥1 W，DC36 V，自带电源 ≥90 min，IP30 | 个 | 84 |  |  |  |
| 4 | 应急照明灯 | LED 白光 ≥3 W，DC36 V，自带电源 ≥90 min，IP30 | 个 | 185 |  |  |  |
| 5 | 手提式灭火器 | MF/ABCE4，4 kg，4A 155B（或更高），CCC 认证 | 个 | 384 |  |  | 含首次充装 |
|  | 合计 |  |  |  |  | ￥ （小写） |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | ￥ （大写） |  |

1. **报价说明**
   1. 以上综合单价已包含但不限于：货物采购成本、税费、仓储、保险、二次搬运、现场保管、包装、运输、装卸、合理损耗、伴随服务、质保期内维保、利润及市场价格波动等全部费用。
   2. 交货期：接到采购人通知后 日内完成供货、安装及调试。
   3. 质保期：自验收合格之日起不少于 年。
   4. 响应时间：质保期内设备出现故障， 小时内到场， 小时内完成维修或更换。
2. **供应商信息**

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

联系电话：

开户银行及账号：

1. **承诺条款**

本公司郑重承诺：

* 1. 完全响应《标准化厂房消防应急设施器材采购项目询价公告》及其技术参数、服务要求；
  2. 提供的所有产品均为全新、符合国家现行强制性标准及 CCC 认证要求；
  3. 以上报价真实有效，如有虚假，愿承担由此产生的一切法律责任。

（以下无正文）

供应商（盖章）：

法定代表人 / 授权代表（签字）：

日期： 年 月 日